П Р О Т О К О Л П У Б Л И Ч Н Ы Х С Л У Ш А Н И Й

по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края

на период с 2013 по 2028 годов

25.05.2016 г. г.Енисейск

1. Наименование проекта по которому проводились публичные слушания - Актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на период с 2013 по 2028 годов.

2. Инициатор проведения публичных слушаний – администрация города Енисейска.

3. Постановления о назначении публичных слушаний от 15.04.2016 № 63-п.

4. Постановления о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Енисейск плюс» и на официальном информационном Интернет-сайте города Енисейска [www.eniseysk.com](http://www.eniseysk.com) 21.04.2016 года.

5. Дата, время и место проведения открытого заседания 25.05.2016 года в 14.00 часов по местному времени в малом зале Городского дома культуры.

6. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публичные слушания:

6.1.От председателя Совета ТОС «Аэропорт» Степаненко С.А. по обеспечению тепловой энергией микрорайона «Аэропорт» от котельной ул. Ромашкина 2А.

Решение комиссии: в представленной актуализированной схеме теплоснабжения города Енисейска, теплоснабжение микрорайона «Аэропорт» предусматривается от котельной по ул. Ромашкина 2А.

6.2.От председателя Совета ТОС «Аэропорт» Степаненко С.А. по вопросу изменения тарифов на отопление в связи с реализации намеченных мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения города.

Решение комиссии: исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. в разделе Прогноза одноставочных тарифов на тепловую энергию учесть тарифы ООО «Енисейэнергоком» до 2028 года.

6.3.От председателя Совета ТОС «Аэропорт» Степаненко С.А. по вопросу передачи системы ХВС микрорайона «Аэропорт» теплоснабжающей организации.

Решение комиссии: данный вопрос не относится к теме данного открытого заседания публичных слушаний, вопрос оставить без рассмотрения.

6.4. От жителя микрорайона «Аэропорт» Лебедева А.В. по вопросу ремонта здания котельной по ул. Ромашкина 2А.

Решение комиссии: данный вопрос не относится к теме данного открытого заседания публичных слушаний, вопрос оставить без рассмотрения.

6.5.От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу отсутствия обоснований строительства, реконструкции и вывода из эксплуатации котельных по предложениям.

Решение комиссии: предложения по строительству, реконструкции и вывода из эксплуатации котельных внесены в схему теплоснабжения города на основании предложений ООО «Енисейэнергоком». Данные предложения были неоднократно обсуждены с участием министерства строительства и ЖКХ края. Данные предложения были поддержаны, на основании чего в настоящее время подготовлено соглашение о сотрудничестве между правительством края и ООО «Енисейэнергоком». Данные предложения необходимо оставить в схеме теплоснабжения города.

6.6.От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу неточностей по адресности, мощности котельных и т.п. в разделах и томах Схемы.

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки в срок до 06.06.2016 года.

6.7. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу инвестиционной деятельности (имеются разночтения и двоякое толкование).

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки в срок до 06.06.2016 года.

6.8. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу рогнозных тарифов ООО «Енисейэнергоком».

Решение комиссии: исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. в разделе Прогноза одноставочных тарифов на тепловую энергию учесть тарифы ООО «Енисейэнергоком» до 2028 года.

6.9. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу отсутствия мероприятий по переходу от открытой системы ГВС к закрытой.

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки в срок до 06.06.2016 года.

6.10. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу двойного толкования о закрытии и сохранении котельных Кирова 140 и Ленина 160.

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки в срок до 06.06.2016 года.

6.11. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу несоответствия расчета затрат на выработку тепловой энергии.

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки в срок до 06.06.2016 года.

6.12. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу отказа от строительства котельной по ул. Доры Кваш 20.

Решение комиссии: предложения по строительству внесены в схему теплоснабжения города на основании разработанного проекта оптимизации системы теплоснабжения. Данные предложения необходимо оставить в схеме теплоснабжения города.

7. Решение (рекомендации), принятые уполномоченным органом по итогам открытого заседания: рекомендовать принять проект Актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на период с 2013 по 2028 годов за основу. Исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки и изменения представленные в ходе проведения публичных слушаний в срок до 06.06.2016 года.

25.05.2016 год.

Заместитель главы города О.А. Патюков