Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 80-150 | 2,460 км. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети с заменой материала на ПЭ 200 | 3,20 км |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Пуско-наладочные работы НС 3-го подъёма  | Q=6000 м3/сут Н=60,0 м |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Пуско-наладочные работы для введения в эксплуатацию водозаборных сооружений месторождения Горская и водоочистных сооружений | Q=4000 м3/сут |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Строительство водопровода II очереди | Ду 200; L=6,7км |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Строительство водопровода III очереди | Ду 200; L=5,3км |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Проектирование Ι очереди третьего кольца западного направления  | Проект |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения ул. Фефелова | L=0,95км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Енисейск, ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | г. Енисейск. ул. Ленина, 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | г. Енисейск, ул. Ленина. 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Станция второго подъема |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | г. Енисейск, ул. Ленина. 10а/1 и ул. Ленина, 10а/2 | Фильтровальная станция обезжелезивания |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | г. Енисейск, ул. Некрасова, 66а | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | г. Енисейск, ул. Ленина, 32а | Павильон скважины |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | г. Енисейск, ул. Ванеева. 64а | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | г. Енисейск, ул. Доброва. 19 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | г. Енисейск, ул. Доброва, 19 | Фильтровальная станция обезжелезивания |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Павильон скважины |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, 55а | Фильтровальная станция обезжелезивания |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2а/1 и 2а/2 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2а/1 и 2а/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/1 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | г. Енисейск, ул. Бабушкина. 1/1 | Фильтровальная станция обезжелезивания |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/2 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | г. Енисейск, ул. Бабушкина. 1/2 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | г. Енисейск, ул. Калинина, 40а | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | г. Енисейск, ул. Калинина, 40а | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 216 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | г. Енисейск, ул. Пушкина, 216 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | Проект ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 | Выполнение мероприятий по ЗСО |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |